マルチメディア工学４ -- note

34      Visible Human Data（NIH) は，男女各１体のMRI, CT，切片光学像からなる３次元データ

36    将来は，各データが仮想化され，解剖学，形成手術，ロボット手術，整形手術などに広く使われる

51      左上から，３Ｄ画像入力し，右の患者実物骨との対応を人が入力する．これにより，コンピュータ内の仮想化データと実人体との対応が取れる．一度，対応が取れると，後はカメラなど位置決め装置で追跡する．これにより，位置決め状態が持続される．

74      臨床実験は，大阪大学医学部附属病院において全身麻酔３症例局所麻酔５症例について行いました．

これは，実際の手術におけるシステム適用の様子です．POLARISはこのように配置され，術者は内視鏡画面の上に置かれた液晶ディスプレイで，手術器具の先端の位置のCTの３断面像とその挿入角度がこのようにわかります．